ANEXO 3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Índice

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO ……………………………….3

2. PRESUPUESTO GLOBAL …………………………………………………………………………………4

# PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

| Ud | Partidas | Medición | Precios unitarios | Precios totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipos y Materiales |  |  | 9.061,23 € |
| ud | Estructura de aluminio para el soporte de módulos fotovoltaicos | 37 | 31,20 € | 1.154,40 € |
| ud | Módulo Fotovoltaico monocristalino LONGI LR5-72HPH-540M | 37 | 87,00 € | 3.219,00 € |
| ud | Tubo H rígido 20 mm en barras de 3 m con parte proporcional de fijaciones | 18,5 | 11,40 € | 210,90 € |
| ml | Cable solar de C.C. de color negro libre de halógenos) de 6 mm2 | 48,1 | 1,12 € | 53,87 € |
| ml | Cable solar de C.C. de color rojo libre de halógenos) de 6 mm2 | 48,1 | 1,12 € | 53,87 € |
| ud | MC4 Conector macho PV-KST4/6II-UR | 24 | 1,10 € | 26,40 € |
| ud | MC4 Conector hembra PV-KBT4/6II-UR | 24 | 1,10 € | 26,40 € |
| ud | Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M3 | 1 | 1.697,79 € | 1.697,79 € |
| ml | Cable unipolar flexible de potencia RZ1-K (AS), Libre de halógenos, cobre de 10 mm2 | 25 | 16,71 € | 417,75 € |
| ud | Terminal de presión de cobre sofamel 6 mm | 3 | 0,31 € | 0,93 € |
| ud | Cuadro de protecciones eléctricas de corriente continua de 12 elementos | 1 | 650,00 € | 650,00 € |
| ud | Cuadro de protecciones eléctricas de corriente alterna de 18 elementos | 1 | 870,00 € | 870,00 € |
| ud | Base portafusibles con fusible de 16A 1000 V de 10x38 mm | 8 | 1,74 € | 13,92 € |
| ud | Dispositivo de protección contra sobretensiones SPD DC 1000V, 40KA de baja tensión, de 2P | 6 | 43,00 € | 258,00 € |
| ud | Interruptor automático magnetotérmico 4P 40A Curva C | 1 | 103,00 € | 103,00 € |
| ud | Medidor de energía Huawei DTSU666-H | 1 | 230,00 € | 230,00 € |
| ml | Cable de datos FTP CAT6 de 50m | 50 | 1,50 € | 75,00 € |
|  | Mano de obra |  |  | 1.539,06 € |
| h | Mano de obra para el montaje de la estructura coplanar de aluminio y de los módulos fotovoltaicos | 16 | 50,00 € | 789,06 € |
| h | Mano de obra para la colocación y conexionado del cableado | 10 | 50,00 € | 500,00 € |
| h | Mano de obra para la colocación de la caja y las protecciones eléctricas | 3 | 50,00 € | 150,00 € |
| h | Mano de obra para la colocación y programación del inversor | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| h | Mano de obra para la verificación final | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
|  | Otros |  |  | 1.206,08 € |
| ud | Proyecto Técnico y dirección de Obra | 1 | 750,00 € | 750,00 € |
| ud | Legalización ante industria | 1 | 456,08 € | 456,08 € |
|  |  |  | Total PEM | 11.806,38 € |

# PRESUPUESTO GLOBAL

| Concepto | Cantidad (€) |
| --- | --- |
| Presupuesto de Ejecución Material – P.E.M.: | 11.806,38 € |
| Beneficio industrial (6%) | 708,38 € |
| Gastos generales (13%) | 1.534,83 € |
| Presupuesto de Ejecución Contrata - P.E.C.: | 14.049,59 € |
| 21% de IVA sobre el P.E.C.: | 2.950,41 € |
| Presupuesto Total (IVA incluido): | 17.000,00 € |